Управляющая Компания Дирекция Единого Заказчика

(ООО «УК ДЕЗ» г.Невьянск)

| 624194, Свердловская область, г.Невьянск, ул. М.Горького, 17,пом. 121, ИНН/КПП 6621014409/662101001, ОГРН 1076621001324, р/сч 40702810816450115532 в Невьянском отделении № 1787 Сбербанка России ОАО, кор/сч 30101810500000000674, БИК 046577674. Телефон., факс: +7(34356) 2-10-68;2-39-13. Информация по дому № 21, по ул. Ленина, в г. Невьянске |  |  |
| --- | --- | --- |

Исх.  _304-02 от _13.05.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Дирекция Единого Заказчика» сообщает:

С 1января 2007 года по 31 декабря 2012 года собственниками жилого дома № 21 по ул. Ленина:

оплачено капитального ремонта  439 064,80 руб.

оплачено услуг по содержанию и ремонту жилья   -   2 883 095,13 руб.

оплачено за нежилые помещения – 531 795,10 руб.

---------------------------------------------------------------------------

всего доходов   -      3 853 955,03  рублей

Управляющая организация произвела следующие ремонтные работы на средства собранные с населения:

- замена стояка отопления кв.2,6,10,14,18 на сумму                                     11526,00 рублей,

- ремонт подъездов на сумму                                                                        207958,00 рублей,

- покраска газопровода на сумму                                                                     3800,00 рублей,

- установка металлической двери на сумму                                                  10480,00 рублей,

- ремонт канализационного выпуска на сумму                                              40148,00 рублей,

-замена стояка отопления кв.4,8,12,16,20 на сумму                                      20530,00 рублей,

- ремонт канализации 2,4,5 подъезд  на сумму                                              22468,00 рублей,

- восстановление отопления в подъездах 2,3,6,7 на сумму                          13000,00 рублей,

- восстановление козырька кв. № 95 на сумму                                             8300,00 рублей,

- ремонт розлива отопления  на сумму                                                       49420,00 рублей,

- частичная замена стояков отопления кв. 43,102 на сумму                      4100,00 рублей,

- замена стояка отопления кв. 58,61 на сумму                                          17420,00 рублей,

- замена стояка ХВС кв. 97,98,101,102,106 на сумму                              10548,72 рублей,

- замена стояка ХВС кв. 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 на сумму                   18262,00 рублей,

- замена врезок в системе отопления в подъезде № 4,5,6,7 на сумму   24865,00 рублей,

- ремонт кровли кв. 109 на сумму                                                                7928,00 рублей

- аудит пожарной безопасности на сумму                                                 4600,00 рублей,

- установка общедомового прибора учета тепла на сумму                   11818,26 рублей,

- благоустройство  на сумму                                                                    15000,00 рублей,

---------------------------------------------------------------

Всего произведено ремонтных работ на сумму  502 171,98 рублей.

Управляющая организация произвела следующие работы по содержанию жилья на средства собранные с населения:

- вывоз твердых бытовых отходов: 204 чел. *1,27 м3*112,82 руб./м3/12 * 13 мес. + 204 чел. *1,27 м3*146,52 руб./м3/12 * 11 мес. +204чел. *1,27 м3*155,89 руб./м3/12 * 12 мес. +204 чел. *1,27 м3*176,45 руб./м3/12 * 3 мес.  +204 чел. *1,27 м3*175,58 руб./м3/12* 9 мес.  +204 чел. *2,0 м3*182,29 руб./м3/12 * 12 мес. +204 чел. *2,0 м3*182,29 руб./м3/12 * 6 мес. +204 чел. *2,0 м3*204,92 руб./м3/12 * 6 мес   =  305 760,99 рублей.

- аварийно-ремонтное обслуживание: 6064,6* 0,82 руб./м2.* 24 мес. + 6064,6* 1,00руб./м2* 24мес + 6064,6* 1,26руб./м2* 24мес = 448 295,22 рублей.

- обслуживание газопроводов: 6064,6 * 0,07руб./м2* 24 месяца+6064,6* 0,08руб./м2* 24 месяца+6064,6 * 0,09руб./м2* 18 месяца +6064,6* 0,13руб./м2* 6 месяца = 37 449,91 рублей.

- освещение лестничных клеток 2,45 кВт. * 2700*2,5года *1,51руб. = 24 971,63 рублей.

- управление: 0,87 руб./м2 * 6064,6*24 мес. +0,94 руб./м2 * 6064,6*24мес.+ 1,09 руб./м2 * 6064,6*18мес + 1,24 руб./м2 * 5708,9 *6мес = 427554,30 рублей,

- оплата работ обслуживающей организации: 20366,28 руб./м2 *24 мес.+23421,22 руб./мес. * 24 + 26934,41 руб./мес.*24 =1 697 325,84 руб., (оплата работ слесарей-сантехников, электриков, дворников и общеэксплуатационные  расходы).

- Услуги РЦ:  95 л/сч. *44,00 руб. х  18 мес. + 95 л/сч. *35,00 руб. х  12мес + 68760,09 (3% от 2 292 003,02) = 183 900,09  рублей,

- Рентабельность   5%  = 196 474,75  рублей,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

всего расходов по содержанию жилья:  3 321 732,73 рублей.

Всего израсходовано средств по содержанию и ремонту вышеуказанного дома:

502 171,98 +3 321 732,73 = 3 823 904,71 рублей.

Остаток средств по ремонту и содержанию жилья составил:

3 853 955,03  – 3 823 904,71 = (+) 30 050,32 рублей.

На 31 декабря 2012 года общая задолженность жильцов вышеуказанного дома по жилищно-коммунальным услугам составляет   280 557,53 рублей.

Директор:						И.С.Долгоруков